## Sheet1
询价单
工程名称：盐城工学院希望大道校区图书馆地下车库维修询价单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用 综合单价 | 合价
1 | 图书馆地下车库围栏拆除 | 图书馆地下车库内 1、拆除地下车库内绿网栏杆、铁管栏杆； 2、恢复地坪； 3、栏杆运至指定位置。 | m | 66
2 | 图书馆地下车库墙面、柱面和顶棚面涂料维修（增补） | 图书馆地下车库人防门间及围栏内墙面等涂料修补 1、清理原墙、柱、顶棚面破损表面，垃圾清运出校园； 2、破损不平处刮墙面腻子补平； 3、刷墙面涂料二道； 4、涂料品牌：三棵树、立邦、多乐士； | m2 | 650
3 | 图书馆地下车库排水沟清理 | 1、清除排水沟内垃圾； 2、恢复排水沟盖板。 | m | 165
4 | 图书馆地下车库消防集水坑清理 | 1、清除消防集水坑内垃圾； 2、恢复集水坑盖板。 | 个 | 4
5 | 图书馆地下车库轻质隔墙拆除 | 1、拆除轻质隔墙； 2、垃圾清运出校园。 | m2 | 40
6 | 图书馆地下车库地面清扫 | 1、清扫地下车库地面； 2、垃圾运出校园。 | m2 | 4100
7 | 图书馆地下车库消防管道支吊架维保 | 1、支吊架手工除锈； 2、刷金属防锈漆1道。 | 个 | 650
8 | 图书馆地下车库日光灯更换 | 1、拆除旧日光灯管和灯罩； 2、更换新购LED整套灯具（1.2米长），确保正常使用； 3、拆除垃圾清运出校园。 | 套 | 144
9 | 图书馆地下车库吸顶灯更换 | 1、拆除旧吸顶灯； 2、更换新购LED吸顶灯，确保正常使用； 3、拆除垃圾清运出校园。 | 套 | 6
| 合 计 | 大写： 元 | 小写 ： 元
说明 | 1、上述报价采用“全费用单价法”，即将所有费用均摊销至各个单价中（每个子目报价均为完税价）。报价人以工程量清单为基础填报相应的单价并计算合价。包括人工费、材料费、机械费、施工措施费、安全文明施工措施费、成品保护费、垃圾清运费、规费、税金等一切费用，报价人经现场勘查后自行考虑，无论何种情况综合单价均不得变更；在报价表中，不得更改工程量，如更改，报价作废。 2、投标人自行勘察现场，本工程施工过程中的施工安全由报价人负责，安全责任和发生的费用与采购人无关，报价人在报价前充分考虑各种因素，不得另行增加项目及造价。 3、本工程最高限价：28000元（贰万捌仟元整），高于最高限价的投标报价不予接受。 4、工期要求：15日历天。具体开工日期已甲方通知为准。 5、工程结算方式：工程竣工结算价=实际验收合格的工程量*综合单价。本项目须审计，综合单价固定，数量按实结算. 6、工程付款：工程竣工验收合格项目审计后付至审计价的95%，余款待质保期（一年）满无质量问题结清。
| 报 价 人：(盖单位章) |  | 法定代表人或其
| 现场负责人： 联系电话： |  | 委托代理人：(签字或盖章)