盐城工学院建军东路校区知达楼C区和知行楼空调

供配电线路改造及空调选型布置设计报价函

致：盐城工学院 
我公司承诺报价须知中的所有内容，并承诺提供所有资料的真实性。

	投 标 单 位 概 况
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	资质及业务范围
	
	注册地点
	

	授权委托人
	
	联系方式
	

	项目负责人
	
	联系方式
	

	报价
	           元（大写：                            ）

合同价主要包括（但不限于）：设计费用、服务酬金（包含设计人员工资、社会福利费、公司管理费、利润、外勤等特殊津贴费、专业设计人员驻场跟踪服务费等）、其他费用（指设计人员为执行本项目服务任务而发生的工作费用，包括交通费旅行费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、为当地提供的设施和服务所付的费用）和不可预见费（指在酬金和其他费用之外，在执行本项目服务任务的过程中所发生的额外的其它所有费用）。结算时中标价不作调整。

	报价范围
	服务内容：盐城工学院建军东路校区知达楼C区和知行楼空调供配电线路改造及空调选型布置设计（含供电线路包含高压电缆及箱变、配电线路、空调布置、空调冷凝水排放管道等），包含但不限于：本项目施工图设计、调整和施工过程中的设计咨询及伴随服务，具体设计内容详见设计任务书，招标人保留对上述服务范围调整的权利。 

	工期
	在收到招标人通知后   日历天完成（工期不得超过5日历天）

	质量要求
	合格。设计成果须满足中华人民共和国的有关国家、行业及江苏省、地方标准及规范，设计深度符合中国和江苏省盐城市地方规定的相应阶段的深度要求。施工图能直接满足施工要求并通过招标人审查（中标人负责图纸对接、修改）。

	设计成果
	施工图五套，电子档一份

	项目付款
	合同签订，提交符合甲方要求的设计成果，线路施工完毕后甲方向乙方一次性结清服务费。


投标单位（公章）              法人代表（签章）   

                                             年    月   日

设计任务书

项目概况

项目名称：盐城工学院建军东路校区知达楼C区和知行楼空调供配电线路改造及空调选型布置设计（含供配电线路、空调布置、空调冷凝水排放管道）
2、建设单位：盐城工学院。

3、项目规模：知达楼C区域，建筑面积约5110平方米；知行楼，建筑面积约9430平方米。

4、项目地点：盐城市亭湖区。

二、项目情况：

1、设计目的 

空调供配电线路改造及空调选型布置。满足相关规范要求，保障空调使用，布局美观。

2、设计原则

1） 安全性：符合相关规范要求

2） 实用性：满足动线合理等要求

3） 合理性：空调布局合理

3、 设计依据 

1） 校方提供的建筑图纸及设计要求；

2） 相关法律法规及政府文件。

4、设计范围

本次设计需对盐城工学院建军东路校区知达楼C区和知行楼空调供配电线路改造及空调选型布置进行设计，含供电线路包含高压电缆及箱变、配电线路、空调布置、空调冷凝水排放管道等，满足使用要求。
5、设计内容 

1）实际交付标准的施工图设计，包括含供电线路包含高压电缆及箱变、配电线路、空调布置、空调冷凝水排放管道等； 

2）指导施工图设计和现场施工指导。 

6、设计专业： 机电设计专业完成电气、给排水设计、消防设计。

7、设计阶段 

第一阶段——施工图设计阶段：

1）机电专业 

a、给排水施工图：给排水设计说明、给排水点位及相关图纸等； 

b、电气施工图：电气设计说明、配电点位及相关图纸；  

2）消防专业 （按需）

第二阶段——施工配合阶段 

1）出席现场交底会； 

2）设计单位应参加项目的施工验收，对发现的问题及时提出处理意见。设计单位应按当地政府有关建设工程竣工备案及质量监督实施意见，配合项目做好竣工验收工作。 

 评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

	序号
	评审因素
	评分标准
	分值

	1
	投标报价（40分）
	满足招标文件要求的所有有效投标报价的算术平均值为评标基准价。投标报价等于评标基准价的得40分，投标报价相对评标基准价每低1%的所扣分值为0.2分，每高1%的所扣分值为0.3分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。（分值计算结果保留两位小数，第三位四舍五入）

注：评标基准价一经确定，不因评标后招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变（计算错误除外）。
	40

	2
	技术方案（60分）
	整体服务方案、实施流程及工作计划。方案完整、贴合教室场景，含现场踏勘、负荷核算、配电主材选型、空调选型（暂按天花机考虑）、平面布置、施工图设计、校审交付全流程，进度计划科学合理、阶段清晰，得17-20分；方案较完整，流程基本齐全，针对性一般，得13-16分；方案简单、流程缺失、无阶段计划，得9-12分；未提供不得分。（本项以0.5分为一个计分单位）
	20

	
	
	项目重点难点分析及针对性解决方案。精准识别老旧配电容量不足、配电箱设置，线路走向、空调机位布置等重难点，措施具体、可落地、贴合管理的方案，得17-20分；重难点识别基本齐全，措施可行但不够细化，得13-16分；分析粗浅、措施通用、无针对性，得9-12分；未提供不得分。（本项以0.5分为一个计分单位）
	20

	
	
	后续服务、交底配合、变更答疑、验收配合方案。包含施工交底、现场答疑、图纸微调、变更优化、招标配合、竣工配合、等完整售后服务，响应时效快、贴合校方运维，得19-20分；服务内容基本齐全，表述一般，得17-18分；内容简略，无具体保障措施，得15-16分；未提供不得分。（本项以0.5分为一个计分单位） 
	20




