## Sheet1
询价单
项目名称：盐城工学院希望大道校区2#-1箱变高压出线断路器采购项目
序号 | 项目名称 | 技术参数 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 希望大道校区2#-1箱变高压出线断路器采购项目 | 型号：智能式框架断路器.手车式 | 台 | 1
2 |  | 推荐品牌1：西门子：3AE1-25kA/630A
3 |  | 推荐品牌2：施耐德：VS1-12-630-25
4 |  | 推荐品牌3：ABB：VD4CX-12-06-25
| 合 计 | 大写： 元 | 小写 ： 元
说明 | 1、投标人必须按此表格式和内容进行投标报价，不得更改，如更改，标书作废。指定品牌三选一。 2、投标人自行勘察现场，报价人在报价前充分考虑各种因素，不得另行增加项目及造价。本项目仅是货物采购。 3、本项目最高限价：25200元（贰万伍仟贰佰元整），高于最高限价的投标报价不予接受。 4、供货期要求：15天。 质保期：2年。 5、项目结算方式：按合同签订价。 6、项目付款：安装结束、验收合格后一次性结清。
| 报 价 人：(盖单位章) |  | 法定代表人或其
| 现场负责人： 联系电话： |  | 委托代理人：(签字或盖章)